공공하수처리시설 수질현황

2020. 1. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.8	4.9	1.6	1.702	0.136
삼계하수	1.0	5.5	2.0	9.403	0.073