공공하수처리시설 수질현황

2020. 5. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.7	1.1	7.0	0.5	6.230	0.194
삼계하수	6.4	1.7	8.8	2.1	5.937	0.097