공공하수처리시설 수질현황

2022. 03. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	3.1	4.7	2.0	7.1	0.059
삼계하수	6.3	2.7	6.4	1.6	5.5	0.114