공공하수처리시설 수질현황

2022. 08. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	1.2	3.8	0.9	7.2	0.057
삼계하수	6.9	1.4	4.8	1.3	8.1	0.055