공공하수처리시설 수질현황

2022. 12. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	0.6	3.9	1.0	2.7	0.104
삼계하수	7.3	1.9	4.1	1.3	2.7	0.09