공공하수처리시설 수질현황

2024. 07. 29. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.8	2.9	0.8	8.967	0.091
삼계하수	7.1	3.4	1.1	7.295	0.180