공공하수처리시설 수질현황

2024. 08. 12. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.9	3.3	0.8	7.218	0.179
삼계하수	7.2	3.6	1.5	7.825	0.185