공공하수처리시설 수질현황

2024. 08. 25. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.59	2.8	0.9	7.289	0.1
삼계하수	7.0	4.1	1.2	6.841	0.115