공공하수처리시설 수질현황

2025. 5. 5. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.9	6.77	0.6	11.147	0.036
삼계하수	5.9	6.5	1.9	6.154	0.129