공공하수처리시설 수질현황

2025. 5. 26. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	점검 중	점검 중	점검 중	점검 중	점검 중	정도검사 진행
삼계하수	점검 중	6.9	1.6	6.359	0.179	TOC 측정기기 수리 중