공공하수처리시설 수질현황

2025. 6. 9. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.8	6.62	0.7	10.562	0.049
삼계하수	5.71	6.8	2.1	6.714	0.207