공공하수처리시설 수질현황

2025. 6. 23. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.6	6.64	0.7	9.141	0.057
삼계하수	7.201	6.7	3.3	4.55	0.245