공공하수처리시설 수질현황

2025. 7. 21. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	5.5	6.76	0.7	9.466	0.038
삼계하수	3.6	7.2	2	3.256	0.245