공공하수처리시설 수질현황

2025. 7. 14. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.5	6.27	1.1	13.824	0.015
삼계하수	4.6	7.1	1.8	6.179	0.181