공공하수처리시설 수질현황

2025. 8. 4. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.2	6.26	1.2	11.176	0.024
삼계하수	3.9	7.1	2	4.332	0.187