공공하수처리시설 수질현황

2025. 8. 11. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.9	6.37	0.9	10.22	0.071
삼계하수	3.8	7.2	2.2	3.847	0.223