공공하수처리시설 수질현황

2025. 8. 18. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.3	6.47	1.2	7.092	0.093
삼계하수	3.7	7.2	2.1	4.416	점검 중