공공하수처리시설 수질현황

2025. 11. 10. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.2	6.45	0.8	9.122	0.078
삼계하수	3.3	7.3	2	4.979	0.118