공공하수처리시설 수질현황

2025. 12. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.1	6.46	0.9	10.835	0.025
삼계하수	2.6	7.2	1.8	5.881	0.125