공공하수처리시설 수질현황

2025. 12. 07. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.1	6.49	0.7	8.788	0.027
삼계하수	2.7	7.2	1.9	4.899	0.224