공공하수처리시설 수질현황

2026. 3. 2. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.2	6.65	0.8	8.814	0.064
삼계하수	3.7	7.41	1.9	4.892	0.079