공공하수처리시설 수질현황

2026. 3. 23. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	5.7	6.92	1.3	10848	0.074
삼계하수	3.4	7.2	2.2	5.472	0.125