공공하수처리시설 수질현황

2026. 4. 6. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.8	6.77	0.9	6.242	0.028
삼계하수	2.8	7.1	1.8	6.649	0.093