공공하수처리시설 수질현황

2026. 4. 13. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.5	6.6	0.8	6.312	0.014
삼계하수	2.9	7.1	1.7	5.83	0.082