공공하수처리시설 수질현황

2026. 4. 27. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.9	6.64	1.2	6.572	0.22
삼계하수	3.7	7.1	1.7	6.67	0.067