공공하수처리시설 수질현황

2026. 8. 24. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2	6.94	1.5	8.606	0.098
삼계하수	2.3	7	1.5	6.936	0.074