안    내    문

장성 제봉산 약수터는 금년도 1분기 수질검사결과 먹는물감시항목인 자연방사성물질(라돈)의 함량이 높은 것으로 조사되었습니다. 당장 건강에 영향을 주는 것은 아니나 장기간 음용 시 건강에 영향을 미칠 수도 있으므로 가급적 먹는물로 사용을 자제하시기 바랍니다.

“라돈 검출 함량별 3단계 조치요령”에 따라 환기에 유의하여 끓이거나 폭기(공기주입) 또는 상온에서 일정기간 방치 혹은 냉장보관(3일 이상)하는 등의 방법으로 라돈 함량을 줄일 수 있음을 알려드리니, 이러한 조치 후 이용하시기 바랍니다.

1. 검사일시 : 2020.  2.  14.

2. 검사결과 : 164.8Bq/L / 감시기준(148Bq/L 이하)

3. 검사기관 : 전라남도 보건환경연구원

장  성  군  수

관리자 : 맑은물관리사업소 상수도담당(061-390-8546)